
[image: image1.emf]Oliefyrskedel Stokerkedel

zv

pumpe

kontraventiler

ZV: 2vejs zoneventil som åbner til oliefyrs kedlen når strøm tilsluttes

fremløb

retur

TF

FT: En elektrisk termostat som ved temperaturer under f.eks. 50 grader tænder for 

zoneventilen og strømmen til oliefyret.

Både oliefyret og stokeren monteres med en DTO.


